## Tags
TAG
AHU-1
AHU-2
AIR-1
BR-42
CD-1
CD-2
COS-63024
CU-1
CU-2
CUBE-220
CUE-70
EF-1
EF-10
EF-2
EF-3
EF-4
EF-5
EF-6
EF-7
EF-8
EF-9
EG-1
ESD-435
FCU-1
FCU-10
FCU-11
FCU-12
FCU-13
FCU-14
FCU-15
FCU-16
FCU-2
FCU-3
FCU-4
FCU-5
FCU-6
FCU-7
FCU-8
FCU-9
L-1
L-2
L-3
QT-10
RG-1
RG-2
SG-1
SG-2
SG-2201
SQ-95
THOD-1
THOD-2
TYP-6
UH-1

## Missing_Tags
MISSING
SG-2201

## Plan_Tag_Counts
| CD-1 | L-1 | AHU-1 | AHU-2 | AIR-1 | BR-42 | CD-2 | CU-1 | CU-2 | EG-1 | ESD-435 | FCU-1 | FCU-10 | FCU-11 | FCU-12 | FCU-13 | FCU-14 | FCU-15 | FCU-16 | FCU-2 | FCU-3 | FCU-4 | FCU-5 | FCU-6 | FCU-7 | FCU-8 | FCU-9 | L-2 | L-3 | RG-1 | RG-2 | SG-1 | SG-2 | CUBE-220 | CUE-70 | EF-1 | EF-10 | EF-2 | EF-3 | EF-4 | EF-5 | EF-6 | EF-7 | EF-8 | EF-9 | QT-10 | SQ-95 | UH-1 | COS-63024 | TYP-6 | THOD-1 | THOD-2
MECHANICAL FLOOR PLAN - GROUND FLOOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. FRAME TO MATCH CEILING/WALL CONSTRUCTION, COORDINATE WITH ARCHITECTURAL REFLECTED CEILING/WALL PLAN. | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNKNOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ARCHITECTURAL PLANS FOR | 25 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
FLOOR PLAN - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DETECTION PLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEE PLANS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2

## Symbol_Counts
COUNT
DAMPER / BOX | 139
DIFFUSER / GRILLE | 137